## Slide 1
Estudo Modelo
de Cargas
2° ATIVIDADE

## Slide 2
Como foi estudado a carga da FAZENDA?
  Falta de Medidas do 1° dia e no último dia!
Solução: Excluir esses dias das análises

## Slide 3
Como foi estudado a carga da FAZENDA?
Ler o arquivo -> .dif() -> Excluir first and last day ->
-> groupby() do método utilizado

## Slide 4
Cargas FAZENDA
Hora Hora

## Slide 5
Cargas FAZENDA
Dia Dia

## Slide 6
Cargas FAZENDA
Medida a Medida (10 min) em 24 horas

## Slide 7
Como foi estudado a carga da RESIDÊNCIA?
1.
2.
3.
  Perdemos 3 medições a cada troca de .txt
Como buscamos análises que deferem maior confiabilidade, vamos excluir da análise todo 1° e último dia.

## Slide 8
Como foi estudado a carga da RESIDÊNCIA?

## Slide 9
Como foi estudado a carga da RESIDÊNCIA?
Ler o arquivo -> .dif() -> Excluir first and last day ->
-> Gerar planilha -> Juntar todas
Cargas_juntadas não apresenta a medições dos dias que há falta de medições
29/06 -> 07/07 -> 14/07 -> 20/07

## Slide 10
Cargas RESIDENCIAIS
Hora Hora

## Slide 11
Cargas RESIDENCIAIS
Dia Dia

## Slide 12
Cargas RESIDENCIAIS
Mas sábado, é o dia que há mais consumo de energia, será isso mesmo?
Confirmando no braço:

## Slide 13
Cargas RESIDENCIAIS -> 3 semanas

## Slide 14
Leonardo Moreto Francisco
FIM